АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2025   №  564

О внесении изменений в постановление администрации г. Сердобска от 25 июня 2025 г.№ 312 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом от                 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, заключением о результатах публичных слушаний по проектам актуализированной схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, учитывая рекомендации публичных слушаний от 16.06.2023 г., -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в схему теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, утвержденную постановлением администрации г.Сердобска от 25 июня 2025 г № 312 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области»

1.1. Таблицу 14.1 «Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения» Главы 14

«Ценовые тарифные последствия» тома 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 14.1

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 600,07 | 600,07 | 600,07 | 600,07 | 600,07 | 600,07 | 600,07 |
| МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,9397 | 0,9397 | 0,9397 | 0,9397 | 0,9397 | 0,9397 | 0,9397 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1242,038 | 1242,038 | 1242,038 | 1242,038 | 1242,038 | 1242,038 | 1242,038 |
| МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,8514 | 0,8514 | 0,8514 | 0,8514 | 0,8514 | 0,8514 | 0,8514 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 989,543 | 989,543 | 989,543 | 989,543 | 989,543 | 989,543 | 989,543 |
| МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,2185 | 0,2185 | 0,2185 | 0,2185 | 0,2185 | 0,2185 | 0,2185 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 435,044 | 435,044 | 435,044 | 435,044 | 435,044 | 435,044 | 435,044 |
| МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 356,376 | 356,376 | 356,376 | 356,376 | 356,376 | 356,376 | 356,376 |
| МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,2274 | 0,2274 | 0,2274 | 0,2274 | 0,2274 | 0,2274 | 0,2274 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,8341 | 0,8341 | 0,8341 | 0,8341 | 0,8341 | 0,8341 | 0,8341 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 908,969 | 908,969 | 908,969 | 908,969 | 908,969 | 908,969 | 908,969 |
| МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3995,527 | 3995,527 | 3995,527 | 3995,527 | 3995,527 | 3995,527 | 3995,527 |
| МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 483,826 | 483,826 | 483,826 | 483,826 | 483,826 | 483,826 | 483,826 |
| Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 8,7783 | 8,7783 | 8,7783 | 8,7783 | 8,7783 | 8,7783 | 8,7783 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,8917 | 1,8917 | 1,8917 | 1,8917 | 1,8917 | 1,8917 | 1,8917 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 15383.47 | 15383.47 | 15383.47 | 15383.47 | 15383.47 | 15383.47 | 15383.47 |
| Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3548,27 | 3548,27 | 3548,27 | 3548,27 | 3548,27 | 3548,27 | 3548,27 |
| Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 4,8835 | 4,8835 | 4,8835 | 4,8835 | 4,8835 | 4,8835 | 4,8835 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,3165 | 2,3165 | 2,3165 | 2,3165 | 2,3165 | 2,3165 | 2,3165 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 9351,47 | 9351,47 | 9351,47 | 9351,47 | 9351,47 | 9351,47 | 9351,47 |
| Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 1,4368 | 1,4368 | 1,4368 | 1,4368 | 1,4368 | 1,4368 | 1,4368 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,9132 | 2,9132 | 2,9132 | 2,9132 | 2,9132 | 2,9132 | 2,9132 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 4442,49 | 4442,49 | 4442,49 | 4442,49 | 4442,49 | 4442,49 | 4442,49 |
| Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,3203 | 0,3203 | 0,3203 | 0,3203 | 0,3203 | 0,3203 | 0,3203 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,5797 | 2,5797 | 2,5797 | 2,5797 | 2,5797 | 2,5797 | 2,5797 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1303,15 | 1303,15 | 1303,15 | 1303,15 | 1303,15 | 1303,15 | 1303,15 |
| Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,7326 | 0,7326 | 0,7326 | 0,7326 | 0,7326 | 0,7326 | 0,7326 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 4,2074 | 4,2074 | 4,2074 | 4,2074 | 4,2074 | 4,2074 | 4,2074 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2644,94 | 2644,94 | 2644,94 | 2644,94 | 2644,94 | 2644,94 | 2644,94 |
| Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 5,8694 | 5,8694 | 5,8694 | 5,8694 | 5,8694 | 5,8694 | 5,8694 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,1206 | 3,1206 | 3,1206 | 3,1206 | 3,1206 | 3,1206 | 3,1206 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 12826,45 | 12826,45 | 12826,45 | 12826,45 | 12826,45 | 12826,45 | 12826,45 |
| МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 5294,33 | 5294,33 | 5294,33 | 5294,33 | 5294,33 | 5294,33 | 5294,33 |
| МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 4877,81 | 4877,81 | 4877,81 | 4877,81 | 4877,81 | 4877,81 | 4877,81 |
| Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 6,0931 | 6,0931 | 6,0931 | 6,0931 | 6,0931 | 6,0931 | 6,0931 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,7269 | 2,7269 | 2,7269 | 2,7269 | 2,7269 | 2,7269 | 2,7269 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 8207,92 | 8207,92 | 8207,92 | 8207,92 | 8207,92 | 8207,92 | 8207,92 |
| Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,8027 | 0,8027 | 0,8027 | 0,8027 | 0,8027 | 0,8027 | 0,8027 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,6173 | 5,6173 | 5,6173 | 5,6173 | 5,6173 | 5,6173 | 5,6173 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1519,19 | 1519,19 | 1519,19 | 1519,19 | 1519,19 | 1519,19 | 1519,19 |
| МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 |
| Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 7524,20 | 7524,20 | 7524,20 | 7524,20 | 7524,20 | 7524,20 | 7524,20 |
| МБК №17 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,6991 | 0,6991 | 0,6991 | 0,6991 | 0,6991 | 0,6991 | 0,6991 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,3439 | 0,3439 | 0,3439 | 0,3439 | 0,3439 | 0,3439 | 0,3439 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1091,75 | 1091,75 | 1091,75 | 1091,75 | 1091,75 | 1091,75 | 1091,75 |
| МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,4644 | 1,4644 | 1,4644 | 1,4644 | 1,4644 | 1,4644 | 1,4644 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 185,45 | 185,45 | 185,45 | 185,45 | 185,45 | 185,45 | 185,45 |
| Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 |
| Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,10213 | 0,10213 | 0,10213 | 0,10213 | 0,10213 | 0,10213 | 0,10213 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 268,033 | 268,033 | 268,033 | 268,033 | 268,033 | 268,033 | 268,033 |

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации                         	                    	              М.А. Ермакова

Начальник правового

отдела                         Т.Ю.Тюрина

А.Г.Кузнецов