АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2021 № 356

г. Сердобск

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  на основании обращения МКП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Сердобска Сердобского района от 23.08.2021 № 529, статьей 23 Устава городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Сердобска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации.

Глава администрации                                                    	С.А. Варламов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города Сердобска

от 31.08.2021 № 356

Норматив состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Сердобска

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 53,125 |
| 2 | Сухой остаток | 1538,46 |
| 3 | Хлорид-ион | 335,897 |
| 4 | Сульфат-ион | 169,492 |
| 5 | Фосфат-ион | 0,513 |
| 6 | Нитрат-ион | 9 |
| 7 | Аммоний-ион | 1,053 |
| 8 | Нитрит-ион | 0,02 |
| 9 | АПАВ | 0,2 |
| 10 | Хром трехвалентный (хром +3) | 0,05 |
| 11 | Железо | 0,27 |
| 12 | Медь | 0,0025 |
| 13 | Никель | 0,004 |
| 14 | Цинк | 0,0333 |
| 15 | Свинец | 0,0023 |
| 16 | Нефтепродукты | 0,152 |
| 17 | Кадмий | 0,0002 |
| 18 | Кобальт | 0,005 |
| 19 | Марганец | 0,01 |
| 20 | Натрий | 60 |
| 21 | Фенол | 0,001 |
| 22 | Фторид-ион | 0,15 |